## Лист1
Структурная единица нормативного правового акта | Обжалуемое обязательное требование | Суть обжалования | Результат досудебного обжалования | Позиция контрольного (надзорного) органа | Результат судебного обжалования | Рекомендации контрольного (надзорного) органа
п.п.2, 2(1), 5, 13, 17, 17(1), 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 84, 93, 95, 124, 207, 210, 392, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | Нарушения к ведению и наличию документации по пожарной безопасности на объекте (инструкции, приказы, журналы, акты, протоколы, декларация ПБ, планы эвакуации, проектная и исполнительная документация на системы противопожарной защиты) | Контролируемое лицо не согласно с нарушениями, указанными в акте проверки | Оставить жалобу без удовлетворения - 3; Отказать в удовлетворении жалобы - 2 | Контролируемое лицо обязано соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, а также предоставлять сведения и документы о состоянии пожарной безопасности | Информация об обжаловании отсутствует | Контролируемому лицу необходимо разрабатывать инструкцию о мерах пожарной безопасности, вести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, хранить на объекте техническую документация на системы противопожарной защиты и т.д.
п.п. 10, 16, 47, 52, 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; пункты 3-15 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464; ст.5,6,48-56, 81-88, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Нарушения требований пожарной безопасности к системам противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, СПДЗ, АУПТ), в том числе, их наличию, монтажу, обслуживанию и содержанию | Контролируемое лицо не согласно с нарушениями, указанными в акте проверки | Оставить жалобу без удовлетворения - 15; Отказать в удовлетворении жалобы - 2; Отменить решение контрольного (надзорного) органа полностью - 4; Отменить решение контрольного (надзорного) органа полностью и вынести новое решение - 3; Отменить решение контрольного (надзорного) органа частично - 1 | Контролируемое лицо обязано соблюдать требования пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты | Информация об обжаловании отсутствует | Контролируемому лицу необходимо организовывать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения
п.п. 14, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 36, 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст.5,6,51, 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Нарушения требования пожарной безопасности к путям эвакуации и эвакуационным выходам, а также к их содержанию и наличию | Контролируемое лицо не согласно с нарушениями, указанными в акте проверки | Оставить жалобу без удовлетворения - 2; Отменить решение контрольного (надзорного) органа частично - 2; Отменить решение контрольного (надзорного) органа полностью -2; Удовлетворить жалобу частично и частично отменить решение органа контроля - 1 | Контролируемое лицо обязано соблюдать требования пожарной безопасности, а также разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности | Информация об обжаловании отсутствует | Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей